工程量清单
	工程名称：特藏室文化建设项目 装饰
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	011614002001
	金属柜体、设备拆除
	(1)金属讲台成品机柜除
	个
	2.000
	
	

	2
	011613001001
	灯具 电线拆除
	(1)3.5m上吊顶拆除
(2)灯光、音频线、视频线、电线、投影机
	套
	2.000
	
	

	3
	011614009001
	招牌、灯箱拆除
	(1)拆除LED显示屏
	m
	3.017
	
	

	4
	011104002001
	竹、木（复合）地板
	(1)水泥砂浆基层
(2)成品强化复合金刚板 1600*120mm  咖啡色
(3)底层软膜
	m2
	63.000
	
	

	5
	011210003001
	玻璃书柜
	(1)钢化玻璃
(2)钢化玻璃  10  透明
(3)开孔 安装吊件
(4)玻璃 运输 搬运 安装
	m2
	2.000
	
	

	6
	011608002001
	铲除涂料面
	(1)墙面  天棚面
(2)4*6.2
	m2
	24.800
	
	

	7
	011406003001
	满刮腻子
	(1)天棚  墙面
(2)混泥土楼板面
(3)大匠腻子  三遍
	m2
	15.000
	
	

	8
	011407002001
	天棚喷刷涂料
	(1)混泥土楼地板
(2)天棚面
(3)大匠
(4)三遍后打磨
(5)立邦（时时丽）二遍
	m2
	59.133
	
	

	9
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	(1)砖混水泥砂浆找平
(2)墙面
(3)大匠
(4)打磨清理干净
(5)立邦（时时丽）二遍
	m2
	98.033
	
	

	10
	050101008001
	楼地面清理
	(1)整理、合拢、清水擦洗
(2)3m
	工日
	2.000
	
	

	11
	031302004001
	多层玻璃展柜拆装、搬运
	(1)矮柜  玻璃木结构矮柜搬运、安装
	项
	2.000
	
	

	12
	011408001001
	墙纸裱糊
	(1)玻璃
(2)书柜玻璃面
	扇
	28.000
	
	

	13
	040303001001
	混凝土垫层
	(1)C20(42.5)碎石31.5mm
	m3
	1.248
	
	

	14
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	(1)c20(42.5)碎石10mm
(2)2遍
(3)夯实 抹平
	m2
	8.320
	
	

	15
	011205001001
	火烧石材柱面
	(1)火烧石  500mm*3*2980mm
(2)干挂
(3)火烧石500mm*600mm
(4)耐候胶
	m2
	4.470
	
	

	16
	011105006001
	金属踢脚线
	(1)150mm
(2)垫板145mm
(3)不锈钢
	m
	10.000
	
	

	17
	030411001001
	配管
	(1)金属
(2)20
(3)JDG
(4)管嵌入连接
	m
	20.000
	
	

	18
	030411004001
	配线
	(1)铜芯线
(2)2.5mm
(3)太阳牌
	m
	55.000
	
	

	19
	030404035001
	插座
	(1)金属
(2)地面单项插座
(3)嵌入安装
	个
	3.000
	
	

	20
	030502012001
	地面信息插座
	(1)金属
(2)8位式地面信息插座
(3)地面插座
(4)侵入安装
	个/块
	3.000
	
	

	21
	011708001001
	垃圾二次搬运、外运
	(1)垃圾
(2)8KM
	项
	6.000
	
	

	合        计
	


