{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["工程量清单(1.1.4)","分部分项定额计价表(1.1.4)"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单(1.1.4)","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"merged":[[2,0,2,4],[5,0,5,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[26,0,26,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","","","",""]
["","","","",""]
["福州大学铜盘校区图书馆自习室线路等零星改造项目工程"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["工 程 量 清 单"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["招  标  人:","","","造价咨询人:",""]
["","(单位盖章)","","","(单位盖章或资质专用章)"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["法定代表人\r\n或其授权人:","","","法定代表人\r\n或其授权人:",""]
["","(签字或盖章)","","","(签字或盖章)"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["造价工程师:",""]
["","(签字盖专用章)"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["编 制 时 间：2021年04月25日"]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]

{"sheet":"分部分项定额计价表(1.1.4)","index":1,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,5],[2,6,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,7],[4,5,4,6],[5,5,5,6],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[15,5,15,6],[16,5,16,6],[17,5,17,6],[18,5,18,6],[19,5,19,6],[20,5,20,6],[21,5,21,6],[22,5,22,6],[23,5,23,6],[24,5,24,6],[25,5,25,6],[26,5,26,6],[27,5,27,6],[28,5,28,6],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,5],[36,6,36,7],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,5,37,7],[38,5,38,6],[39,5,39,6],[40,5,40,6],[41,5,41,6],[42,5,42,6],[43,5,43,6],[44,5,44,6],[45,5,45,6],[46,5,46,6],[47,5,47,6],[48,5,48,6],[49,5,49,6],[50,5,50,6],[51,0,51,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项定额计价表",{"$nulls":7},""]
["",{"$nulls":7},""]
["工程名称：福州大学铜盘校区图书馆自习室线路等零星改造项目 装饰",{"$nulls":5},"第1页 共2页",null,""]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":5},"综合单价",null,"合价",""]
["1","00190080","拆除其他构件(高空拆除吊挂式灯具 55盏)","工日",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["2","30404012","端子箱、端子板安装及端子板外部接线(户内端子箱安装)","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["3","30409136T","室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤16mm2) 骏兴达电缆ZR-YJV3*16*1*10","m",{"v":45,"d":"45.000"},{"$nulls":3},""]
["4","30404026","压铜接线端子(导线截面≤16mm2)","个",{"v":20,"d":"20.000"},{"$nulls":3},""]
["5","30415030","DZ自动空气断路器安装(额定电流≤100A)","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["6","30415029","DZ自动空气断路器安装(额定电流≤60A)","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["7","30407011","穿墙板制作与安装(塑料板)","块",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["8","30415028","DZ自动空气断路器安装(额定电流≤30A)","个",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["9","30414304","普通插座安装(三相带接地 明插座电流≤30A)","套",{"v":6,"d":"6.000"},{"$nulls":3},""]
["10","30414299","普通插座安装(单相 明插座电流≤15A)","套",{"v":15,"d":"15.000"},{"$nulls":3},""]
["11","30414199","灯具安装(吊链式 LDE平板灯三雄极光 300*1200mm )","套",{"v":55,"d":"55.000"},{"$nulls":3},""]
["12","30404017","端子箱、端子板安装及端子板外部接线(有端子外部接线≤6mm2)","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["13","30414283","普通开关、按钮安装(跷板开关 明装)","套",{"v":10,"d":"10.000"},{"$nulls":3},""]
["14","30412183","砖、混凝土结构明配(外径≤50mm)","m",{"v":45,"d":"45.000"},{"$nulls":3},""]
["15","30412246","塑料线槽敷设(线槽断面周长≤260mm)","m",91.789,{"$nulls":3},""]
["16","30413096T","线槽配线(单芯导线截面≤6mm2)","单线",826.101,{"$nulls":3},""]
["17","30413095T","线槽配线(单芯导线截面≤2.5mm2)","单线",298.734,{"$nulls":3},""]
["18","30413199","盘、柜、箱、板配线(导线截面≤2.5mm2)","m",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["19","30413200","盘、柜、箱、板配线(导线截面≤6mm2)","m",{"v":3.5,"d":"3.500"},{"$nulls":3},""]
["20","30413201","盘、柜、箱、板配线(导线截面≤10mm2)","m",{"v":3.5,"d":"3.500"},{"$nulls":3},""]
["21","30413202","盘、柜、箱、板配线(导线截面≤25mm2)","m",{"v":2.5,"d":"2.500"},{"$nulls":3},""]
["22","00190080","旧强电维修（整理、固定、套管等）","工日",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["23","30409172","预制分支电缆敷设(挂钩横担)","套",{"v":12,"d":"12.000"},{"$nulls":3},""]
["24","30502005","分线接线箱（盒）(安装接线箱(半周长) ≤700mm)","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["25","30502022","双绞线缆(线槽内布放6类 ≤4对秋叶原)","m",119.746,{"$nulls":3},""]
["26","30502040","跳线(RJ45/RJ11接头)","个",{"v":15,"d":"15.000"},{"$nulls":3},""]
["27","30502051","安装信息插座底盒(接线盒)(明装)","个",{"v":15,"d":"15.000"},{"$nulls":3},""]
["28","30502057","安装8位模块式信息插座(双口)","个",{"v":15,"d":"15.000"},{"$nulls":3},""]
["29","30502078","测试(4对双绞线缆)","链路",119.746,{"$nulls":3},""]
["分部分项定额计价表",{"$nulls":7},""]
["",{"$nulls":7},""]
["工程名称：福州大学铜盘校区图书馆自习室线路等零星改造项目 装饰",{"$nulls":5},"第2页 共2页",null,""]
["序号","项目编码","项目名称","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":5},"综合单价",null,"合价",""]
["30","30502082","系统调试、试运行(系统调试 ＞400点,每增加100点)","系统",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["31","10116093","拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除木龙骨轻质材料板隔断 单面)","m2",28.754,{"$nulls":3},""]
["32","10112353T","其他隔断(双面轻钢龙骨硅酸钙板隔墙)","m2",21.716,{"$nulls":3},""]
["33","10111081","木地板(木楞 木地板铺设木楞40mm×60mm 架空300mm以内)","m2",{"v":17.11,"d":"17.110"},{"$nulls":3},""]
["34","10111085","木地板(条形复合地板（成品安装） 铺在木地面上)","m2",{"v":20.13,"d":"20.130"},{"$nulls":3},""]
["35","10111084T","木地板(木基层 木基层木地板铺设杉木基层)(广告背板）","m2",7.038,{"$nulls":3},""]
["36","10117021","装修脚手架(内墙面装饰脚手架10m以内)","m2",7.038,{"$nulls":3},""]
["37","10115039","金属装饰线(铝合金装饰线 角线 宽度 ≤20mm)","m",{"v":11.7,"d":"11.700"},{"$nulls":3},""]
["38","10108019","铝合金门(铝合金平开门安装)","m2",{"v":11.73,"d":"11.730"},{"$nulls":3},""]
["39","10108017T","铝合金门（铝合金平开门门框制作)","m2",{"v":11.73,"d":"11.730"},{"$nulls":3},""]
["40","10117113T","垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下3层楼)","m3",{"v":5.76,"d":"5.760"},{"$nulls":3},""]
["41","10101086T","自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内)","m3",{"v":5.76,"d":"5.760"},{"$nulls":3},""]
["合        计",{"$nulls":7},""]