工程量清单 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	011613001001
	灯具 电线拆除
	(1)3.5m上吊顶拆除
(2)灯光、音频线、视频线、电线、投影机
	套
	3.000
	
	

	2
	041001003001
	拆除异性实砖体
	(1)砂浆水泥实砖体(2)250mm
(3)平面中间
	m2
	5.000
	
	

	3
	011606003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	(1)吊顶拆除
(2)金刚龙骨、异性吊顶
	m2
	15.000
	
	

	4
	011606002001
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	(1)吸音板、木制龙骨
(2)实木吸音板
	m2
	6.000
	
	

	5
	011614007001
	踢脚线拆除
	(1)不锈钢
	m
	15.000
	
	

	6
	011601001001
	砖（石）砌体拆除
	(1)结构墙
(2)水泥实体砖
(3)30m2
	m3
	7.500
	
	

	7
	010808001001
	木窗套
	(1)水泥砂浆基层
(2)多层板底层  木制龙骨2m*2m
(3)生态板基底 10mm
(4)耐酸防腐涂料
	m2
	18.840
	
	

	8
	010808007001
	成品木门窗套
	(1)2000m*2000m*1   1000m*1000m*4
(2)36mm
(3)实木烤漆棕色、
	m
	18.840
	
	

	9
	011210003001
	玻璃隔断
	(1)多层板底 实木烤漆
(2)中控玻璃  5+9+5  透明
(3)橡胶带  多层板玻璃胶封口
(4)玻璃 运输 搬运 安装
	m2
	8.420
	
	

	10
	011615001001
	开孔（打洞）
	(1)天棚  墙面
(2)天棚硅酸钙板  墙面砖混结构
(3)16mm  30mm  10mm
	个
	10.000
	
	

	11
	011302001001
	天棚吊顶
	(1)金刚龙骨 10mm*1000mm   3500mm
(2)金刚龙骨  50mm*12mm   600mm
(3)吊杆吊天棚面层
(4)硅酸钙板1220mm*2440mm
	m2
	20.000
	
	

	12
	080807011001
	配管
	　
	m
	57.000
	
	

	13
	040205016001
	管内配线
	(1)铜芯
(2)铜芯线 25.mm2 4mm2  6mm2 10mm  16mm2
	m
	135.000
	
	

	14
	080806002001
	配电箱、控制箱、插座箱
	(1)50mm*70mm
(2)配电箱
	台
	3.000
	
	

	15
	040205002001
	电缆保护管
	(1)直径50mm
(2)钢管敷设
	m
	10.000
	
	

	16
	030403005001
	共箱母线
	(1)BV10mm2
(2)铜芯
(3)接地母线
	m
	5.000
	
	

	17
	011608002001
	铲除涂料面
	(1)墙面  天棚面
(2)4*6.2
	m2
	15.000
	
	

	18
	011406003001
	满刮腻子
	(1)天棚  墙面
(2)混泥土楼板面
(3)大匠腻子  三遍
	m2
	15.000
	
	

	19
	011407002001
	天棚喷刷涂料
	(1)混泥土楼地板
(2)天棚面
(3)大匠
(4)三遍后打磨
(5)立邦（时时丽）二遍
	m2
	72.000
	
	

	20
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	(1)砖混水泥砂浆找平
(2)墙面
(3)大匠
(4)打磨清理干净
(5)立邦（时时丽）二遍
	m2
	144.000
	
	

	21
	030502012001
	信息插座
	(1)15*20
(2)网络插座8线
(3)信息共享网
(4)嵌入砖混体
	个/块
	24.000
	
	

	22
	030501006001
	互联电缆、网线敷设
	(1)网线敷设6类
(2)网络设备链接
(3)资源类
	条
	80.000
	
	

	23
	011202003001
	柱、梁面砂浆找平
	(1)混泥土结构
(2)1—2.5  32.5
	m2
	15.000
	
	

	24
	011203003001
	零星项目砂浆找平
	(1)墙面  柱面
(2)立邦 
(3)1-2.5  32.5
	m2
	8.000
	
	

	25
	050101008001
	屋面清理
	(1)整理、合拢、清水擦洗
	m2
	120.000
	
	

	26
	011708001001
	二次搬运
	(1)垃圾
(2)8KM
	项
	6.000
	
	

	合        计
	


