 报价书

	序号
	项目
	数量
	金额

	1
	福州大学旗山校区图书馆智能门禁联动系统维保（1年）
	1项
	         元

	参数要求：

	项目名称：福州大学旗山校区图书馆智能门禁联动系统维保（1年）
  福州大学旗山校区图书馆现分批建设约40路智能门禁,现超过质保期,进入故障高发期;现需对智能门禁进行维保;

2. 智能门禁设备数量如下:

2.1 智能消防联动输入输出控制器 40台，型号:泛海三江 定制;

2.2 智能消防联动系统 1套,型号:泛海三江 定制;

2.3 智能消防控制系统 1套,型号:泛海三江 定制;

2.2 指纹识别单元20台,型号:海康威视 DS-K1201MF;

2.3 IC卡识别单元 60台,型号:海康威视DS-K1102M;

2.4智能门禁控制器40台 型号:海康威视 DS-K2601

2.5门禁控制箱40台 型号:海康威视 DS-K7M-AW50

2.6智能门控安全模块40台 型号:海康威视
DS-K2M060

2.7接线箱40套 型号:泛海三江


2.8闭门器40个 型号:瓯宝  A12


2.9门锁 94个 型号:海康威视 DS-K4H250SC

2.10接入交换机 4台 型号:H3C  S1224F

2.11千兆光模块 8个 型号:H3C SFP-GE-多模模块
 

2.12 汇聚交换机 1台   型号:H3C WS5820-28P-WiNet

2.13 管理工作站 1台型号:联想 启天M415-D187 +T2224rF 

2.14 智能管理平台软件1套  型号:定制

2.15 指纹采集仪1台 型号:海康威视 DS-K1F300-F
 

2.16 IC发卡器1台 型号:海康威视 DS-K1F100-D8E


2.17 UPS 2套 英威腾  HT1103L

2.18需对现有智能门禁系统进行全面检修,且出具现场实际相关智能门禁点位CAD图,IP点位表等;

2.19需对现有智能门禁系统配置进行调整优化服务,要求达到采购人流畅使用要求

3.中标人须提供一年维保现场服务，确保在维保期内正常使用。服务网点:本地;维修响应时限:报修后2小时内响应;电话支持:7×24小时;

4.竞标人须为福州本地注册公司或在福州有注册登记的分公司（须提供营业执照复印件）。

5该项目最高限价2.1万元。



                                     单位（公章）：

日期：

