报价书
	序号
	名称
	参数要求
	数量
	综合单价
	金额

	1
	T5 LED一体灯
	内置恒流驱动，长度100cm， 功率》12瓦，正白光， 亮度均匀，无可视频闪，质保2年，含拆装、 快速连接转换线、按压式快速连接端子、保修标签等等。  备选品牌：雷士，欧普，三雄极光   报价品牌及型号为_______________。
	750
	
	

	2
	LED 筒灯
	嵌入式一体LED筒灯  6寸  功率》15 W, 内置恒流驱动，开孔15CM, 正白光 亮度均匀 无可视频闪  质保2年  含拆装 连接线及保修标签等  备选品牌：雷士，欧普，三雄极光  报价品牌及型号为______________。
	500
	
	

	3
	LED 筒灯
	嵌入式一体LED筒灯  4寸  功率》10 W, 内置恒流驱动，开孔12CM, 正白光 亮度均匀 无可视频闪  质保2年  含拆装 连接线及保修标签等  备选品牌：雷士，欧普，三雄极光  报价品牌及型号为______________。
	50
	    
	


备注：以上报价包含产品及所有配件的生产，运输，拆装，验收，税收,保修等一切费用。

  合计金额：小写________________元  大写_________________元整
单位（公章）：

日期：
